**Załącznik nr 2** do SIWZ

…...................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Elementy przedmiotu zamówienia** | **Wartość ryczałtowa netto** |
| **1** | **2** | **3** |
| **A.** | **Zadania nr 2: Przebudowa SUW - wykonanie nowego układu technologicznego** |
| **I.** | **Branża sanitarna:** |  |
| 1. | wykonanie nowego układu technologicznego |  |
| 2. | przebudowa instalacji popłuczyn  |  |
| 3. | budowa zewnętrznych rurociągów technologicznych fi 160 i fi 225 PE PN10, SDR17 |  |
| 4. | przebudowa rurociągu wody surowej od studni nr 4A- do SUW – rurociąg fi 160PE PN10 SDR17 |  |
| 5. | przebudowa rurociągu wody surowej od studni nr 3- do SUW – rurociąg fi 160PE PN10 SDR17 |  |
| 6. | Instalacja kanalizacji zewnętrznej fi 160PVC |  |
| II. | **Branża budowlana** |  |
| 1. | likwidacja kanałów c.o. |  |
| 2. | wykonanie fundamentów STU 01 i STU 02 |  |
| 3. | roboty remontowe w Hali technologicznej SUW, łącznika i budynku pomocniczego |  |
| III. | **Branża elektryczna** |  |
| 1. | demontaż instalacji elektrycznych |  |
| 2. | montaż instalacji elektrycznych nie technologicznych |  |
| 3.  | montaż tras kablowych |  |
| 4. | instalowanie okablowania elektrycznego |  |
| 5. | instalacja opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych |  |
| 6. | instalowanie osprzętu elektrycznego |  |
| 7. | instalacja odgromowa |  |
| 8. | dostawa i montaż baterii kondensatorów |  |
| B. | **Zadania nr 3: Przebudowa SUW - wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, zbiornik retencyjny** |
| 1. | Roboty instalacyjne: Przebudowa rurociągu wody uzdatnionej po stronie sieciowej- rurociąg fi 225PE PN10 SDR17 |  |
| 2. | Roboty budowlane: Zbiornik retencyjny o poj. 150 dm3 – 2 szt. |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO** |  |
| **PODATEK VAT (…………..%)** |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

….......................................... …...............................................................

(Miejscowość i data) /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/