# PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
Dotyczy zadania: Zakup, dostawa i instalacja generatora prądu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
Miejsce odbioru: ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży,
Data sporządzenia: ………………………
### 1. STRONY PROTOKOŁU
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży
WYKONAWCA: ………………………………….
### 2. PRZEDMIOT ODBIORU
Przedmiotem odbioru jest fabrycznie nowy generator prądu o mocy ESP min. 43,0 kVA wraz z wykonaniem stabilnego podłoża, instalacją w infrastrukturze Zamawiającego oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi generatora.
### 3. WERYFIKACJA WYKONANIA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
Potwierdza się, że Wykonawca zrealizował następujące prace:
- Przygotowanie podłoża: Wykonawca przygotował stabilne, betonowe podłoże pod generator prądu.
- Posadowienie: generator prądu został ustawiony na podłożu i trwale zabezpieczony przed przesunięciem.
- Instalacja elektryczna: Urządzenie podłączono do systemu zasilania budynku zgodnie z normami.
- Układ SZR: Zamontowano i skonfigurowano układ SZR 200A stycznikowy.
- Wibroizolacja: Zamontowano wibroizolatory silnika/prądnicy oraz tłumik z kompensatorem.
### 4. TESTY I URUCHOMIENIE
W obecności przedstawicieli Zamawiającego przeprowadzono:
- Testy wstępne: Weryfikacja poprawności instalacji - wynik:…………………
- Testy ATS (SZR): Symulacja zaniku zasilania i automatyczny start generatora - wynik: …………….
- Testy obciążeniowe: Potwierdzono dostarczanie wymaganej mocy znamionowej.
### 5. SPRAWDZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Parametr	Wymaganie (min/max)	Stan faktyczny
Moc maksymalna ESP	Min. 43,0 kVA / 34,0 kW
Moc znamionowa PRP	Min. 39,0 kVA / 32,0 kW
Emisja spalin	Non-emission
Zużycie paliwa (100%)	Max. 7 l/h
Pojemność zbiornika	Min. 200 l
Moc silnika netto	Min. 35,0 kW
Pojemność silnika	Min. 2.3 l
Regulacja napięcia	DVR, digital +/- 0,25%

### 6. WYPOSAŻENIE I DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA
Potwierdza się przekazanie:
- Instrukcji obsługi oraz harmonogramu przeglądów.
- Deklaracji zgodności z dyrektywami: 2006/42/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2000/14/WE, 97/68/WE.
- Potwierdzenia norm: ISO 8528, PN-EN 60204-1.
- Kluczy do obudowy (wlew paliwa chroniony zamkiem).
- Dostępu do aplikacji WebSupervisor (Android/iOS).
### 7. SZKOLENIE PERSONELU
Wykonawca przeprowadził szkolenie personelu w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji agregatu.
Lista obecności na szkoleniu stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.
### 8. GWARANCJA
Urządzenie objęte jest gwarancją na okres minimum 24 miesięcy z limitem min. 1000 motogodzin.
Wnioski: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Zamawiającego: Podpis Wykonawcy:

____________________ ____________________