# ONP.042.1.2024

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Zakup, dostawa i instalacja generatora prądu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

## 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży

## 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja oraz wdrożenie fabrycznie nowego generatora prądu (agregatu) o szczegółowych parametrach określonych w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

## 3. ZAKRES REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego.

- Przygotowania projektu wykonawczego instalacji i konfiguracji.

- Przygotowania betonowego podłoża oraz montażu urządzenia.

- Podłączenia agregatu do systemu zasilania budynku zgodnie z normami.

- Przeprowadzenia testów: wstępnych, ATS i obciążeniowych.

- Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji agregatu.

- Dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i certyfikatów zgodności.

## 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin realizacji: do 60 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia terminu dostawy

i instalacji w celu uzgodnienia z Zamawiającym.

## 5. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące lub 1000 motogodzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta.

- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

## 6. SZKOLENIE PERSONELU

W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego, obejmujące:

- Obsługę podstawową generatora.

- Konserwację i czynności serwisowe.

- Reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto i brutto wraz ze wskazaniem podatku VAT.

- Termin realizacji zamówienia.

- Okres i warunki gwarancji.

- Dane Wykonawcy: nazwa, adres, NIP, e-mail, telefon kontaktowy.

- Oświadczenia Wykonawcy zgodne z formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

## 8. KRYTERIA OCENY OFERT

- Cena – 50%

- Termin realizacji – 20%

- Warunki gwarancji i serwisu – 20%

- Doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych zamówień – 10%

## 9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać do dnia 31.03.2026 r do godziny 9:00 tylko mailowo na adres: sekretariat@brudzen.pl, poprzez załączenie do wiadomości email o treści: „Oferta Firmy (nazwa Firmy) do zapytania ofertowego na „Zakup, dostawa i instalacja generatora prądu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zaszyfrowanego pliku zawierającego ofertę zabezpieczonego kodem PIN.

- Kod PIN należy przesłać na adres mail: magdalena.smigrodzka@brudzen.pl z podaniem nazwy wykonawcy zgodnie z tytułem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

## 10. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.

- Oferowany generator spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i Załączniku nr 1.

- Wszelką korespondencję należy kierować na wskazany w ofercie adres e-mail.

- Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach oferty: ................................... tel.: ...........................................

- Nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

## 11. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy.